Об утверждении Правил применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров"

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

| 07.12.2006 | г. Москва | № 158 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Правил применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ 
по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. 
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д. Рейман |
| --- | --- |

Зарегистрирован в Минюсте России
21 декабря 2006 г. Регистрационный № 8655

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства информационных 
технологий и связи Российской Федерации
от "_7_"__декабря_____2006 г. №_158

ПРАВИЛА
применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров

I. Общие положения

1. Правила применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров (далее – Правила), разработаны в соответствии 
со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895) 
в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования 
и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования, реализующего технологии коммутации кадров (далее – ОКК) 
и предназначенного для применения в сети связи общего пользования 
и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.
3. Оборудование, реализующее технологии коммутации кадров, подлежит декларированию соответствия.
4. Правила распространяются на следующие виды оборудования: 
1) коммутаторы передачи данных, реализующие технологии коммутации кадров;
2) концентраторы передачи данных, реализующие технологии коммутации кадров;
3) преобразователи (конверторы), повторители, реализующие технологии коммутации кадров;
4) сетевые карты, адаптеры, реализующие технологии коммутации кадров.
5. В оборудовании реализуется один из следующих интерфейсов 
или их комбинация (два и более):
1) с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий 
по экранированным или неэкранированным витым парам, в том числе симметричного кабеля, коаксиальному кабелю, одномодовым 
и многомодовым волоконно-оптическим кабелям (Ethernet);
2) с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий 
по витой паре многопарного симметричного кабеля абонентской линии телефонной сети связи общего пользования (PNT);
3) с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий 
по кабелям системы электроснабжения общего назначения (PLT);
4) по шине с передачей маркера (Тoken Bus);
5) по кольцу с передачей маркера (Token Ring);
6) по распределенному волоконно-оптическому интерфейсу (FDDI) или по витой паре (TP-PMD);
7) по требованию с приоритетами (100VG-AnyLAN).

II. Требования к параметрам ОKK

6. Для ОКК устанавливаются следующие обязательные требования 
к параметрам:
1) интерфейса Ethernet согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
2) интерфейса PNT согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
3) интерфейса PLT согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;
4) интерфейса Token Bus согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;
5) интерфейса Token Ring согласно приложению № 5 к настоящим Правилам;
6) интерфейса FDDI согласно приложению № 6 к настоящим Правилам;
7) интерфейса TP-PMD согласно приложению № 7 к настоящим Правилам;
8) интерфейса 100VG-AnyLan согласно приложению № 8 к настоящим Правилам;
9) интерфейсов передачи данных RS-232/V.24/V.28, 
RS-422/RS-485/X.21/V.11, V.35/V.28, RS-423/V.36/V.10, RS-530, RS-449 согласно приложению № 9 к настоящим Правилам;
10) электропитания согласно приложению № 10 к настоящим Правилам;
11) устойчивости к воздействию климатических факторов согласно приложению № 11 к настоящим Правилам.

Приложение № 1 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейса Ethernet

Приложение № 2 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейса PNT

Приложение № 3 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейса PLT

Приложение № 4 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейса Token Bus

Приложение № 5 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейса Token Ring 

Приложение № 6 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейса FDDI

Приложение № 7 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейса TP-PMD

Приложение № 8 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейса 100VG-AnyLan

Приложение № 9 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам интерфейсов передачи данных RS-232/V.24/V.28, RS-422/RS-485/X.21/V.11, V.35/V.28, RS-423/V.36/V.10, RS-530, RS-449

Приложение № 10 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам электропитания 

Приложение № 11 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Требования к параметрам устойчивости к воздействию климатических факторов

Приложение № 12 к Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров. Перечень используемых сокращений